SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu badawczego –GEKON2/266929 – cz. 1

Rodzaj:

Dostawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych, zwanych dalej „urządzeniem” w ilościach podanych w ust. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem oraz wniesieniem zamówionego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na swój koszt oraz swoją odpowiedzialność, zainstalowanie, uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie u Zamawiającego szkolenia podstawowego pracowników w dniu instalacji. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń w okresie gwarancyjnym.

Przedmiot niniejszego postępowania:

Młynek Kriogeniczny do mielenia paliw alternatywnych, biomasy, tworzyw wraz z osprzętem  – 1 zestaw

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Producent, model, typ …………………………………………………………… Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mielenie próbek | w dwóch naczynkach równocześnie, z równoczesnym wychładzaniem co najmniej kolejnych dwóch naczynek z próbkami wewnątrz urządzenia, zanurzonych w ciekłym azocie w komorze wychładzania | Należy podać |
| 2. |  | dwóch próbek równocześnie w naczynkach o objętościach co najmniej 175 ml lub równoczesne mielenie minimum 4 różnych próbek w 4 oddzielnych naczynkach o objętości minimum 20 ml | Należy podać |
| 3. |  | przy użyciu magnetycznie poruszającego się wewnątrz naczynka trzpienia - jedyny element poruszający się w urządzeniu | TAK / NIE |
| 4. | Próbki w urządzeniu | wstępnie zamrażane i przez cały okres mielenia utrzymywane w niskiej temperaturze poprzez zanurzenie wraz z naczynkiem w ciekłym azocie | TAK / NIE |
| 5. | Panel sterujący | elektroniczny, zdejmowany | TAK / NIE |
| 6. |  | wyświetlający minimum bieżący status mielenia oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza | Należy podać |
| 7. | Programowanie urządzenia | ustawianie następujących cykli pracy młynka: - wstępne wychładzanie próbki - mielenie - dochładzanie pomiędzy mieleniami | TAK / NIE |
| 8. | Pamięć urządzenia | minimum 10 różnych programów/cykli mielenia | Należy podać |
| 9. | Funkcja zmiany szybkości/częstości pracy rozdrabniacza w trakcie mielenia | Wymagane | TAK / NIE |
| 10. | Czujnik poziomu ciekłego azotu | Wymagane | TAK / NIE |
| 11. | Czujnik otwarcia pokrywy urządzenia | Wymagane | TAK / NIE |
| 12. | Naczynka do mielenia muszą być w pełni rozbieralne, do łatwego mycia i dezynfekcji | Wymagane | TAK / NIE |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 13. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynka do mielenia o objętości co najmniej 175ml wykonane z przeźroczystego poliwęglanu umożliwiającego wizualne sprawdzenie stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia, - rozdrabniacz, - zatyczki naczynek wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 14. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynka do mielenia próbki wykonane z poliwęglanu, rozdrabniacz oraz zatyczki wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o objętości 25 ml | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 15. | Co najmniej 1 komplet: | - naczynka do mielenia próbki wykonane w całości z poliwęglanu, łącznie z rozdrabniaczem i zatyczkami o objętości 25 ml | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 16. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynka do mielenia próbki wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej łącznie z rozdrabniaczem i zatyczkami o objętości 25 ml | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 17. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynka do mielenia próbki wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej łącznie z rozdrabniaczem i zatyczkami o objętości co najmniej 175 ml | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 18. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynka do mielenia próbki wykonane w całości z poliwęglanu łącznie z rozdrabniaczem i zatyczkami o pojemności co najmniej 50 ml wraz z niezbędnymi adapterami | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 19. | Co najmniej 2 komplety: | - naczynko do mielenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej o objętości co najmniej 175 ml | Należy podać liczbę zestawów oraz ich zawartość |
| 20. | Rękawice kriogeniczne, okulary ochronne, fartuch ochronny | co najmniej 1 komplet | Należy podać |
| 21. | Statyw na naczynka do mielenia | co najmniej 1 szt. | Należy podać |
| 22. | Otwieracz do naczynek do mielenia | co najmniej 1 szt. | Należy podać |
| 23. | Separator dzielący komorę mielenia na „4” pozycje | co najmniej 1 szt. | Należy podać |
| 24. | System automatycznego napełniania ciekłym azotem wraz z zbiornikiem na ciekły azot (napełniony podczas dostawy, min. 90% obj.), głowicą, podstawą na kółkach, wąż do ciekłego azotu | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | # Gwarancja | minimum 24 miesiące | Należy podać |
| 26. | # Szkolenie | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP oraz aplikacyjnego min. 5 godzinnego | Należy podać |

.............................................................

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)